主题：大型建筑钢与组合结构国际论坛

暨SEWC中国团组成立大会

时间：2011年11月19日PM

地点：上海同济大学建筑设计研究院

汪大馁：下午的第一位发言人是同济大学教授张其林，他报告的题目是“大型建筑结构健康监测和基于监测的性态研究”。

张其林：首先第一个方面，大家都知道我们现在大型建筑结构来源于理论研究、数字模型、缩尺实验。我们见到的结构体系发展的趋势越来越复杂，可以用三个词表达，越来越长、高、轻，两个国际协会联合召开的年会的主题，它的主题就是这三个，更高更轻更长。我个人觉得我们现有的知识并不足以支撑这样的一个结构工程的趋势跟快速发展的情况，所以在最近几年里面出了很多事故，各种各样的事故，这里面主要是空间结构。在这样的背景下，健康监测就是这样提出来的。我们获取知识的第四个途径，我们也可以理解为是基于原型的实验，只有基于原型的实验才能得到真实的数据。第一个科学价值，主要体现在它能够拓展工程类的支持，第二个，它的实用价值，如果能够适当地或者非常好地利用健康监测的手段，或许我们可以避免结构工程事故的发生，至少在有些事故发生之后可以寻找到确切的原因，来反馈我们的支持。另外在这个条件基础下我们可以寻找到比较好的解决方案。这是关于健康监测系统的简单的发展背景。

第二个方面，花一点时间跟大家介绍一下结构健康系统。可能大家对这个工程监测概念比较熟悉，对健康监测有很多人比较陌生，如果比较一下工程监测和健康监测的区别，我们从区别上来了解健康监测可能更方便。如果以人为例，人的监测和工程的监测，当你的人到了一定年龄以后，可能你感觉到这个不舒服那个不舒服，心脏不好等等，在这个时候你做这个监测，工程监测在需要的时候才去做的。相对来说健康监测，从胎儿期就要针对各种器官，然后它可以监控你这个人从胎儿阶段到另外一个阶段，到少年、青年甚至于老年整个过程的情况，一旦发现什么地方有问题了，它可以及时报警，更早发现一些问题。所以它的特点是一个长期的过程。这是两者主要的差别。

健康监测系统如果笼统一点可以分为4个部分。第一传感器系统。第二，数据采集与传输系统。第三，数据管理分析系统。第四，结构评估预警系统。现在来讲传感器系统的技术发展已经非常先进了，我们可以针对各类结构的反映，比如说针对结构的应变、风压、温度等等，我们都可以在市场上买到相应比较成熟的传感器产品。数据传输系统它的功能是把传感器所获取的各个结构指标传输到它传感器某一类或者某一些传感器集中在的采集站，然后再传输到数据库。数据管理分析系统从数据库里面已经获取了很多结构的指标参数进入普通系统，这是数据管理系统的功能。最后一个结构的评估和预警系统，根据分析系统所获取的结构的指标安全性能的分析结果进行评估，如果发现相关的问题，可以进行预警，笼统来讲可以分成这样四个方面。

首先我介绍一下现有的关于传感器的情况，监测性的传感器，荷载与作用，包括风、地震、温度。另外结构反应，包括参数、加速度、位移、裂缝等等。我们可以由风速风向仪获取所在地方的风速，风压仪，地震方面我们主要要获取地震加速度以及在地震中结构或者特征的加速度。关于温度传感器也有很多，这里显示出来的是数字式的，当然还有其他类型的。接下来是数据采集与传输系统，它的组成，前面我们讲传感器，传感器在几个层面上，你在这几个层面上，我们可以采用无线或者有线的方式传输，一般在某些传感器的地方用，在一个大型建筑结构里面，把所有的临近区域的传感器接收过来，最后通过中心传感器传输到数据库，然后我们可以网络进行远程查询。

一般传感器到站的连接采用无线连接，运营阶段有条件可以采用有线或者无线。接下来数据管理分析系统，我们所获取的分类传感器的各类数据可以实时地调阅历史的数据，在这个基础上我们也可以进行平均风速和极值风速。另外根据数据我们可以直接对荷载进行预警，比如强台风来了，我可以报警，如果很大地震来了，可能对结构来讲，地面应用更快，首先是加速传感器，可以进行报警。

健康监测数据库里面的数据，前面讲的数据，我们还要定期地形成相关的监测报告、评估报告，这些是静态的数据。结构的评估预警系统相对来讲前面三个已经比较成熟了，这块系统研究相对来讲没有那么深入，我们一般从概念上来讲可以把结构的整体工作状态，我们可以根据它的重要性获得一个结构反映效益的峰值，如果低于安全值可以报警，预警对荷载、结构效应进行预警。当然最通俗的结果应该是业主或者普通老百姓告诉他们进入危险状态，安全状态皆大欢喜，如果结构处于警报状态，你要给出一个警报或者危险的评估，要非常小心。非专业人士希望获得这样的信息。第三个方面，想通过这个内容讲几个实例，刚刚讲了，我们健康监测系统最大的期望就是期望它能够对不正常的情况进行预警，但是到目前为止，因为我们现有结构用的不多，到目前为止还没有这样的实例。火、地震、风，我们可以准确寻找它的原因和解决方法。这个是济南奥体中心体育馆，在施工阶段就发生火灾，索力大概这样，这个图上显示了一些传感器的布置。我们用的EMG数据测量技术，设计的主要是功能指标，可以看出来这两个结果非常接近，也就是说我们施工张拉达到了施工的要求，然后发生大火，碰到的问题就是怎么样解决，当然做了很多工作，我们只是把索力测出来。现在测出来的索力没有什么改变，所以从我们的角度提出来火灾对索力没有影响，当然最后综合很多分析。

第二个例子，是风致破坏原因及修复，航海公馆建成以后非常漂亮，今年梅沙台风来了以后，把这上面的一些维护的面板吹倒了，这个工程从研究、设计到后面的监测、施工控制等等，我们进行了索网、索力的监测，这是一些照片，现场供测量的照片，索网上的索力的布置。索力最后我们看到红线是设计的标记，黑的几个点是我们建成以后的结果。蓝色是实际施工的，从这个图上可以看出来，我们非常成功。实测的值非常接近。这是运行阶段建成以后第一季度、第二季度、第三季度的改变，我们想通过几个变化，春夏秋冬对索力有多大影响，这是在不同阶段改变的状况，也不是很大。主结构不应该有问题，如果主结构有问题就要承担很大的责任。维护结构业主找我们去调查，当时我们把台风记录下来，12级台风，因为破坏区域的风的系数不是最大的，我们对整个面板都没有做监测，即使做监测也不会选这个区域，在这个情况下我们模拟它的压力系数的情况。我们获取的系数，风压系数，破坏区域最大值是一样的。第二个是监测的数据，破坏区风力，这个吸力只有1.037/mm2。我们模拟吸力，它的构造铝板周边24个铆钉，我们板材实际的破坏达到4.38kN/mm2，破坏的情况24个铆钉都拉断了，实际的文件里面规定。实际的最大值是在1.037kN/mm2，怎么会破坏呢？24个铆钉里面如果有12个拉坏了，可能只有一半的承载力了，最后我们给的结论是施工质量安全问题。否则这个原因就说不清楚。这个图是台风前后索力的变化，黑色的是台风前，红色的是台风后。这个是第二个例子。

第三个例子，讲一下地震损伤评估与加固，这个是西南交大的体育馆，这个结构当时没有布置监测系统，通过这个例子告诉大家，如果没有布置，就很困难，所以这个工程最后我们做了监测然后评估，然后寻找加固方案。做了脉冲激励，脉冲激励以后我们设计它的平衡振型，设计的结果是这样，因为我们没有原形的监测数据，最先监测的是有原形的监测数据，然后破坏以后的数据，看看钢退化到什么程度。没有的话我只能认为我的计算模型是正确的。我们看一下振型，也是计算模型跟识别出来的振型。第二，我们要知道它的内力，我们做了很多，在没有办法的情况下，我们监测的结果是一个范围，采用计算模型算出来的数据。试图更能准确地寻找原形结构，最后，发现除了后面三个地方，其他基本上数据差得不太大。整体的感觉水平还是跟计算结果差不多的，所以我们认为从这个角度来讲结构问题不是太大。最后还是不放心，发现很接近，跟计算结果很接近，这是内力的结果，除了后面破坏感应，其他都比较接近。根据这些方面的比较，我们认为最后的结论是可以用加固来继续使用。但是问题在哪里？我们认为计算模型代替震前原始结构，内力检测结构有误差。这是三个例子。

接下来我汇报一下上海的情况。一个是世博轴索膜结构健康监测，进行了动力参数识别、风速风力监测，我们识别出来的频率跟结构算出来的频率还是比较接近的，10次获取的膜结构的数据。我们也进行了不同阶段的测试，跟设计值还是很接近的，包括风的效能。发现一个问题，我们风能实验，膜面风压系数与风动实验结果有差别。我们比较了7月份梅沙台风下的情况，梅沙台风下膜结构得到的台风下的风压远远小于风的设计值。再来很大的风没有问题，这是结论，从另一方面也增强了我们的信心，我们还是很安全的。

最后汇报一下上海中心健康监测方案，我们针对风、地震等等做了监测，进行了识别。布置了加速传感器，在结构的典型层面上，在结构的顶端布置了两个加速传感器，在施工结构顶端布置了风速仪。在玻璃幕墙的表面一圈布置了中央仪，包括工程加速仪。也在不同层面上布置了温度的传感器。最后，我们建了11个子站传到总控室。

最后，健康监测系统可直接监测结构荷载及其反应信息，它是理论和实验研究手段的重要补充。第二，健康监测系统可可靠获取结构在火、地震、台风等灾害作用下和作用后的信息。第三，健康监测系统已广泛应用于桥梁、大坝等等，健康监测系统具有非常重要的价值和现实意义。

汪大馁：非常感谢，我们下一位报告人是René Motro先生，他是来自于法国的蒙彼利埃大学，从2003年开始担任LASZ的副主席，他创造了许多新兴张拉体系，部分应用于实际当中。下面我们欢迎René  Motro先生做报告。

Rene  Motro：

汪大馁：非常感谢。我们下一位报告人是中国工程勘察设计大师，中国建筑标准设计研究院副院长、总工程师郁银泉。他演讲的题目是《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99修订简介。

郁银泉：大家好，现行的《高钢规程》已经颁布10多年了，期间，世界发生了若干次大地震，中国也是发生了地震。震后，美国和日本是研究最多的，并且出台了很多新的规定。目前我们抗震规范理念的颁布，规程的修订主要有下面14个内容，可能不是很全。下面我把这些内容分别给大家做一个介绍。

钢结构房屋的最大适用高度，我们在这里主要把结构类型做了一个系统的归类，有框架、中心支撑、偏心支撑，屈曲约束支撑、延性墙板，还有筒体和巨型框架。当然我们这里不包括像上海中心那么高的房子。另外就是刚才看的表里面，0.15g和0.30g，另外引入了抗震等级的概念，这个也是我们遵守混凝土规范抗震里面的要求，按等级做了相应的划分。这个划分研究得还不够深入，所以划分得还是相对比较粗，就是按房屋高度50米分，烈度做了相应控制。里有一个附注2，一般情况，构件的抗震等级应与结构相同；当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时，7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定。这个应该说跟我们抗震的两种方法都有效，一个是承载力，一个叫做延性。如果承载力高、则延性相应降低，我们今后按性能实际要求这一个方面。下面这几点就是对我们划分抗震等级给出来的依据做了说明。

对内力变形分析做了相应的规定。一是重力二阶效应的考虑。本次修订中，非常明确地提出要计入重力二阶效应。进行二阶效应的弹性分析时，应按有关规定在每层柱顶附加假想水平力。对框架结构来讲，我加了附加水平力以后，把它内力相应增大，增大了弯矩就可以减少相应长度的要求，这个附加水平力也就是这个道理。可是对于框架支撑结构，这个是加入到相应的框架里去，可能会加到支撑的框架里去，提高了支撑框架的承载能力，也就是说像我们现在的假想水平力跟门槛高度是差不多相当的，所以对框架支撑来讲也加上了这个假想水平力，也可以按照柱子的长度来算，这个解决了我们原来计算门槛，所以这个应该说是我们非常明确的提出来的一点。二是节点域剪切变形的影响。原来只考虑了弯矩的影响，忽略轴力和剪力对节点域变形的影响。此时一般用于轴压比小于0.5时的情况，我们这里还要补充一个，这里提供了一个，节点域剪切剪切变形角的楼层平均值，算出节点域对我们的影响。三是框架支撑结构的框架剪力分担率的问题。这个对于框架-支撑体系来讲，支撑框架是第一道防线，纯框架是第二道防线。框架部分承担的地震剪力如何确定，有许多不同意见，争论焦点有二：其一，按照底部总剪力还是楼层剪力调整；其二，调整值的大小。原来要25%最小值的问题，这个对钢结构来讲，我们也做了反复协商和讨论确定，1.82还是相对高了一点，1.8怎么个做法，直接按25%调整，还是一定要调整到25%，这一条我们还没有最后的结论。四是支撑杆件内力调整。对于中心支撑来讲，参考AISC-2005的有关规定，取消了单斜杆支撑和交叉支撑系数1.3，人字形和V形支撑的系数1.5也取消。现在对支撑来讲，如果它在地震阶段相应的屈曲也不是不能接受，所以这样我们不需要把支撑做得那么强，实际上它的抗震性能也不错。偏心支撑中，斜杆轴力与消能梁段相连的框架梁，框架柱的内力调整系数，本次修订略有减小，并按抗震等级做了调整。另外，钢结构的阻尼比协调，我们是按12层划分的，12层以下0.5%，以上2%，这个规定应该说还是对的。现在里面的数字是不是一定这么合适？这个也不一定，可是根据地震中反映出来的，现在规定的数字是可以的。

钢结构抗震的验算方面。第一，我们目前的那种抗震体系，我们叫做小震弹性，里面延性的要求进行抗震，我们要进行强柱弱梁的验算。汶川地震，很多房屋都没有能够做到，我们现在要调整了很多系数，在钢结构里面也有这样的要求。另外第一条要说明的，对不需要进行强柱弱梁验算的条件进行修改。2001年版抗规“作为轴心受压构件在2倍地震力下稳定性得到保证时，可不验算强柱弱梁”，修改为“2倍地震作用下的地震组合轴力设计值”，即还要考虑重力荷载代表值引起的柱轴力。地震作用下的2倍地震率，可以接近中震的水准，柱子可以满足强柱弱梁的要求。我们可能会碰到很多强柱弱梁的。刚才看了公式里面还有考虑S值与梁截面具体形式有关，建议取净跨的1/10和梁高二者的较大值。强柱系数η，对JGJ99-98来说，η是新增的，基本保持2001抗规的系数。一、二、三级分别取1.15,1.10和1.05。目前有不同意见是将三级时的1.05建议改为1.1，因为强柱系数也应考虑钢材的应变硬化性能，这里我们想把1.05稍稍提到1.1。另外要交代一下的，强柱系数里面也隐含了1.15系数在里面，这个一看钢结构的强度系数和混凝土差那么远，这里面隐含了1.15，差不多接近1.3。另外就是刚才说的，节点域验算，大家都知道现在很多房子增加了钢管混凝土，我们也增加了圆管柱的体积的系数，给出来它的表达形式。这个就是，我们暂时用了1/90，并且要说明我们每一块腹板都要满足这个要求。前面要有一个折减系数，这按的抗震等级划分，可能有的时候8度也有0.7的。另外我们在这次修订里面进行了构件连接验算，原则就是强连接、弱构件，这样可以保证我们在大震下不足以倒塌，这个连接，我用二次设计法，是不是一定合适？第一个是取构件的承载力设计值进行连接承载力的验算，然后按连接的极限承载力进行二次验算。我们要分别给出梁柱刚接、支撑与框架连接。为了配合这次修订，我们引进了一个连接系数，修改了γRE，JGJ98-99规程的系数γRE为：梁0.80，柱0.85，支撑0.90，节点0.90，节点螺栓0.90，节点焊缝1.00。2001抗规系数γRE为：梁、柱0.75，支撑0.80，栓接0.85，焊接0.90。本次修订应该说是做了比较大的调整，一个是强度验算0.75，稳定验算0.78，这样使用起来更加方便，也符合我们钢结构设计相应的习惯。这个应该说引入了连接系数，这个连接系数，这次可能要把埋入式的1.12取消。比较难做到完全刚接连接，所以我们建议对外露式中1.1在这个地方取消，可能跟10版的抗规有不一样的地方，另外还增加了高强螺栓方法，这样使得我们高强螺栓连接更加准确和安全。原来很多模式都没有在里面。比如说整块剪切的模式，我们螺栓的连接验算的情况要多一些。

另外一个是钢构件的长细比。在刚刚修订的抗规里，我们修订的时候又进行了相关的研究，觉得这个长细比100大了一点，所以还是减少了一点，这样也更加安全。所以这个框架长细比是会做相应调整的。另外里面还有一个中心支撑的长细比，这个跟抗规是一样的，都是统一用了120。在这里面要说，一般来讲在抗震里面支撑应该有受压设计，这样便于它在地震变化的时候可以成立。这里面相对比较低的时候，我们也允许它用拉杆设计，其他几个长细比里面都有一个材料修正的问题。长细比大于150的时候，跟材料的强度等级应该是没有太大的关系，。因为大于150往往都是在弹性聚集的阶段，跟材料是没有关系的。另外钢构件的板件宽厚比也做了相应的修改，这个也是跟10版的抗规一样的。另外提出来了框架梁的侧向支撑。另外一个比较大的，这个在抗规里都有相应的修改，抗规里面这几个焊接是比较关键的，地震区又提出了那么几种，翼缘加宽式等等。还有个比较大的问题，钢框架梁柱连接节点形式的改进。这样计算可能会存在腹板连接不安全的问题，当然大家在梁不是太高的时候，用传统的设计方式也是可以的。这个是我们进行修订的计算模型。我们这里面又整合了核心筒类。在这里主要是我们提出的双重体系的概念，这里提出来双重体系和非双重体系的要求。在这里还进行了组合梁设计的要求。另一方面我们引入了高层建筑用钢板，这个钢大家都知道，还是相对比较好的钢材，现在可能要有引入更高钢材的要求。说到钢材，我的体会就是在小震、弹性，对钢结构来讲，过高的钢材不适宜，我们还是建议Q235。这次修订规范里面改到了1/250。延性支撑和墙板方面的修订，钢板剪力墙设计规定更新，可望更好的推广应用，如果剪力墙在使用阶段，哪怕在地震中，这样肯定能站得住。另外还对柱脚、伸臂桁架和腰桁架及消能减震支撑结构的要求做了规定。

我简单地把抗规的修订内容给大家介绍了一下，谢谢大家。

汪大馁：我们上半场的第四位报告人是华南理工大学建筑设计研究院总工程师方小丹先生，他演讲的题目是“广州某超高层建筑的结构优化方案”。

方小丹：很高兴在下午有这样一个机会跟大家做交流，以下我想跟大家交流的是广州某超高层建筑的结构优化方案。这个超高层就是东塔，我们是受施工单位委托，根据甲方的要求，我们不是设计人。我觉得我这个优化方案提出来，主要是开拓一个思路，在超高层的建筑，我们还有一些什么样的对策。这个是东塔的后面，屋顶是518米，上面是530米，总的建筑面积35万平方米。这个是东塔的平面，大家看到很大，墙也很厚，这个是地下室，地下室是2米半。这个柱子是3.6米×5.7米。这个是优化以后的平面，这个是比较小了，是8个柱子，我们这8个柱子是做成一个复式的管，墙是钢管混凝土墙，厚度做到1.6米，我们提交给业主的施工单位的报告是1.6米。这个优化的基本原则是根据我们的招标文件来的，第一，要求我们的结构体系、安全等级、使用年限、地震作用和原来的一样。第二，风荷载跟原来一样。第三，各功能区使用荷载不变。第四，结构动力特性基本不变。第五，结构构件的各项控制指标基本满足相关要求。第六，优化后的结构构件不影响建筑及机电专业。我们给自己提出了这么一些目标。第一，我们想采取措施，减少核心筒和巨型柱的截面尺寸，增加有效建筑使用面积，减少结构地震反应。第二，减少钢材、钢筋及混凝土用量，节省投资。绿色建筑体现在什么地方？减少钢材、水泥的用量，因为钢和水泥都是耗能建筑。第三，优化节点，构件尺寸做优化，使得现场焊接工作量小一点，方便施工，可以减少施工措施的费用。根据业主提出来的要求，对几个方面做优化工作。具体方案如下：

第一，巨型柱。我们采用复式钢管混凝土柱，内填C90高强度混凝土，利用钢管的套箍效应达到减少尺寸的效应。巨型框架的侧面刚度很小，绝大部分的层剪力由核心筒承担。为确保结构的抗震安全性，令核心筒承担100%的地震剪力，按中震弹性来校核结构的承载力。广州风比较大，房子很高，地震对于建筑来说很厉害。这个是尺寸，2.3米，我们想用里面的钢管能够承担竖向的力，这样外面的防火层就不做了，万一有火灾的时候里面的钢管已经能够承担房子了，这是从底板到22层，钢管的尺寸到最上面，最上面是外钢的。优化方案的优缺点。第一，优点很明显。一个柱子少了10.9平方米，一层可以增加82.7平方米。第二，相对原来的钢材用量稍有增加，但是柱内没有钢筋，方便施工，大幅度减少混凝土用量。第三，采用双钢管减少了构件单次吊装重量，可以通过分别吊装的措施减少吊装的困难，提高吊装的效率。第四，它柱子的中心外移，增大了巨型柱到平面中心的力臂。第五，提高了巨型柱的极限承载力，结构具有更高的安全度，抗震性能更加优越。第六，可以取消防火保护层，这一点也是非常好的优点。它的缺点在什么地方呢？因为有一些直径比较大，3.5米，厚度7.5公分，我们问了他们的施工单位，他们都说没有问题。

第二，伸臂桁架。这个建筑跟机电没有什么大的区别，有一个缺点，多了一个节点，这是它的缺点。这是它的一些截面尺寸，它的缺点是增加了结构侧向刚度、斜撑中的内力较小。核心筒为承受竖向荷载的主要构件，并与巨型柱及钢臂组成抗侧力结构，承受水平荷载。我们对它进行优化，在35层以下我们用内嵌钢管混凝土柱的剪力墙，首层墙厚由1800减小为1600，我们在墙里面是可以用的。这是一个墙，这个墙是这边到那边距离是30米，这是钢管的情况。其实核心筒整个墙是受压的，所以我们当时想到，如果用这个钢板，整个支是受压的，如果你用高强混凝土会有什么结果呢？大家可以想像，随着压力的增加，最后高强混凝土肯定坏了，这个钢马上也就取不掉了。如果你是做一个剪力墙，当然有一个帮助，对于核心筒来讲，如果你要提高它的延性，肯定在这个地方是要有它的受压的延性才可以的。我们这个剪力墙能不能有这个延性呢？我们现在已经在做一些实验，实验的进展我想在下个月10日在广州建筑学会、建筑结构学报杂志还有华南理工大学主办的一个高峰论坛中会给大家进行汇报。我们最近做的实验一个是压的、还有一个推的，推的我会给大家讲，大家会有什么疑虑呢？这样的情况能不能协助工作呢？关键就是这个截面能不能传递这个剪力，现在做下来的结果是相当好，它完全可以传递剪力，并且延性非常好，这个钢管能够受拉也能够受压，到了最后拉曲的钢管取出来了，就是推它不坏，延性多少呢？可见，混凝土剥落而已，这个延性是非常好的，并且它是整个截面一起工作的。关于这个方面的说明，我们怎么有措施来保证它在受压的情况下维持延性，维持一定的承载力，我想在下个月给大家做汇报。

其实我们东塔这里地震剪力有多少呢？1万多。我放这么多钢管，可是不算混凝土，这个钢管完全没有能力承受。这个剪力墙的断面，从1.6米往上变，可以用高强混凝土，我们用钢管柱来取代钢管剪力墙，吊4、5层也是可以的。这个钢管可以承担拉力，然后它还可以减少钢筋的用量，提高混凝土的极限承载力。环桁架连接巨型柱，将支撑于环桁架的其他柱的重量传递至巨型柱，为承受竖向荷载的主要构件。原来柱子是放在桁架上，小柱子挂在桁架上，有些柱子下地了，我们觉得这个桁架下地不好，重量大了，它不会引起拉力，比如说今天丁总跟我们介绍了上海中心，里面有一些拉力，外面还有几根柱子，如果不要了就没有拉力了，这个是巨型结构很好的优点。几根柱子落地了挂在桁架上，加大巨型柱的重量。楼层梁做优化，我们的楼板是用了110毫米，效果还是不错，这里是一样的，核心筒里面还是150，一般公寓及酒店用120，主要是想维持它的舒适度和刚度。第六，节点型式。我们通过采取这样的措施，伸臂腹板伸入双钢管巨型柱，通过四道竖向焊缝将竖向力传至钢管。这个是腹板，双钢板做里面，因为这个腹板有压力式，在里面只有竖向力，而不是通过大面积的节点板设置抗剪钉来传力，施工也是非常方便。另外就是核心筒跟设备桁架。原来核心筒用一个铸钢件。我们怎么来给它做呢？我们还是用这个铸钢件，通过钢板混凝土柱跟钢管之间压力来传递剪力的，用受压来传递剪力，这个是高效的。这里是它的构造，我们是用这两条钢的。我们再把钢拿出来看看更加清楚，在这个地方焊了一些刚接，把它的力用混凝土受压传递剪力，所以非常高效。它的优点非常明显，减少钢材用量。

小结一下我们的优化方案。通过对巨柱、核心筒截面形式与尺寸的优化，增加了净建筑使用面积约8000平方米。减少了结构自重约14.7%，相应地减少了地震作用，基底剪力和倾覆力矩分别减小了21.9%、22%。墙、柱的截面尺寸减小导致其刚度的减小，但通过减少结构质量、加大巨柱力臂、调整加强层伸臂的形式、采用复式钢管高强混凝土巨柱、高强钢管混凝土剪力墙等有效措施，保证了结构有适宜的竖向刚度和侧向刚度。这是一个对比表，原来总重量为74万吨，我们做下来是59万吨。这是周期、地震作用、风荷载、整体稳定性、扭转不规则、舒适度的比较。另外，简化了节点构造、降低了施工难度、减少了结构材料用量，据统计，钢材用量约减少了2.6万吨，混凝土用量约减少了3.3万立方米，这是优化的结果。

在这里要讨论几个结果，可能其中有一些原因在里面。第一，不应该调整结构刚度来满足给定的最小基底剪力要求。第一，避免强震时造成破坏。第二，避免强震影响设备的运行。第三，避免强震时结构过大的侧向变形而加剧P-△效应，恶化结构的受力。第四，避免在较大风作用下建筑物产生令人不舒服的情况。从一般抗震结构的适宜刚度原则出发，在满足上述要求的前提下，结构应当做得相对柔一些以减少地震反应。

比如说上海的超高层，控制指标满足规范的要求，减重比刚好也满足要求，这个放在广州就干不起来了。某位于上海市Ⅳ类场地的超高层建筑，结构各项控制性指标均满足相关规范的要求且有一定的富余，剪重比即最小地震作用力也恰好满足要求；如果将其置于风荷载相似、抗震设防烈度同样是7度的广州市，虽然场地的工程地质情况远较上海市好，为Ⅰ、Ⅱ类场地，但结构却不满足最小地震力要求。于是就有此不合理的情况出现：地质条件较好、结构地震反应较小、位于广州Ⅰ、Ⅱ类场地上的此超高层建筑，尽管结构的各项控制性指标满足规范要求且富余量更多，却要再加大梁、柱、核心筒等构件的截面尺寸来增加结构的刚度，加大结构的地震反应来满足最小地震作用力要求。按单自由度体系对此钢筋混凝土超高层建筑做一简单的讨论。假定其周期大于5Tg，则根据规范反应谱及基底最小地震剪力的要求，其地震影响系数：，上海Ⅳ类场地，广州Ⅱ类场地。再加大剪力墙、梁、柱肯定要加大质量，最终的结果广州这个超高层要承担的地震剪力比在上海还要大得多。所以我们非常简单的案例可以证明，可以令结构承担必要的、最低限度的地震作用力，可以令Ⅳ类场地上的建筑承担比Ⅱ类场地更大的最低限度地震剪力而不是相反，却不应当加大结构的刚度来增加其地震反应。

这是一个巨型框架和剪力调整的问题，我们这个核心筒非常好，关于这些讨论以后或有一篇文章。这个核心筒在这里就产生了一个同向，这个剪力非常大，就是这么来的，所以剪力的突变是肯定的，因此这个条文不是用于巨型框架结构的。比较一下，最后什么结论呢？这么一个普通的框架跟巨型框架侧向刚度比是多少呢？1/285，不应该让它分担10%，即使5%、3%也不行，因为没有承担此剪力必要的刚度。高强度混凝土很好，但是现在不能用，因为它脆。当它是核心筒的时候不脆，这个核心筒是一个受压的，这个就是高强混凝土可以有延性的前提，受压钢筋提高了压区的极限压应变，我们在计算计算压区受力时不考虑受压钢筋的作用。当满足条件钢筋将先于混凝土屈服，我们知道钢筋混凝土延性靠什么？靠钢筋不靠混凝土，钢筋混凝土破坏是始于钢筋的屈服。只要控制竖向荷载和罕遇地震作用下核心筒受压区的混凝土压应力水平远小于混凝土的强度，在拉区钢筋屈服后钢筋有较充分的变形，采用高强混凝土的核心筒也可以有较好的延性。

谢谢大家。

汪大馁：谢谢方小丹的精采报告。

（茶歇）

任庆英：下半场第一位做报告的是清华大学的聂建国教授，他讲的题目是“双钢板-混凝土组合剪力墙设计新进展”，请大家欢迎。

聂建国：尊敬的主席先生、各位专家、各位同行下午好。首先感谢这次大会组委会给我这样一次汇报和学习的机会。下面我把我们团队对“双钢板-混凝土组合剪力墙研究新进展”的报告介绍给大家。

我的汇报通过四个方面。结构工程，首先是高性能、高效益。应该是受力性能好、安全性能好、使用性能好、事故性能好、经济指标好、耐久性能好。高性能结构工程体现在体系合理、先进、安全、适用等等。实现高性能结构是大有所为的。今天前面几位专家做了非常好的报告，当然我们是一个国际论坛，主题就是关于钢和混凝土的组合，今天我汇报的主要内容是双钢板-混凝土组合剪力墙。对于一个超高层，这个是典型的结构形式，我们采用双钢板就可以节省钢筋，且混凝土施工也方便。关于剪力墙，有钢板剪力墙，今天上午专门介绍了钢板剪力墙，有混凝土剪力墙，还有内嵌钢板剪力墙。关于双钢板组合剪力墙已经有很多的专家进行研究了。大概从前年开始，我们就开始了双钢板剪力墙的研究，也不能说它最好，但是可以从中比较哪一种更适合我们某一种工程，所以我们做了10个，然后还做了一个对比的明柱剪力墙，这个是试件的情况，我们要保证这个钢板和混凝土在承受竖向和剪力的作用下把他们两者组合起来，这个是我们的策略。

我们看看中高墙，没有因为发生自身破坏而影响它的延性、刚度、承载力等等。这个是中高墙，当然最后也是在段部破坏了，做剪力墙的试验在这个地方破坏很难避免，因为这个往往是在比较大的弯矩和剪力墙的共同作用下，可以看得出来，试验完成以后，把钢板切开，发生了很大的变化。这种墙理论上来说里面也是有裂缝，但是双钢板组合剪力墙很好。下面我们看看矮墙，它的优点更加突出，实际上我们可以设想一下，今天上午汪总说的，我们知道会呈现一个45度拉力场和压力场，混凝土在外面，开裂意味着里面的拉力只有20.6MPa，如果钢板在外面，对它有一定的约束力，这个裂缝可以避免。实际工程里面我们要根据它的受力状态进行判断。这个是对比情况，以剪切破坏为主。这是混凝土墙，我们要做对比。这个是矮墙的滞回曲线，它的受力过程我们可以分为几个阶段，弹性工作阶段、钢板与混凝土界面破坏阶段、破坏阶段。这个是比较典型的结果。我们双钢板组合墙是有提高的潜力，另外就是不同类型，我们来看这是一个混凝土的剪力墙，这个是对拉螺栓的，这个是骨架曲线，这个是一些试验的结果，包括特征位移角，可以满足目前规范的要求。

根据混凝土剪力墙这样的特点，我们就想做一种双钢板，里面7公分的钢板一分为二，分成两块3.5公分的钢板，7公分钢板的中间施工是有难度的。这个是对比情况，外包多腔钢板混凝土组合剪力墙。我们要保证钢板在受力过程当中不会发生屈曲。我们看一下特点，外包多腔钢板，混凝土强度等级提高、钢板代替钢筋、无模板施工、避免墙体混凝土开裂。这是外包多腔钢板混凝土组合剪力墙的样子，原来1.8米可以变成1.5米。刚才前面也讲了，你们看这个非常方便，这个很难做。混凝土从上面灌下去。这是我们试验的情况，我们试验从开始到最后完成再到专家指导再到评审，全过程参加。这个就是我们的试验情况，内嵌钢板，这个是双钢板，还有一个好处，混凝土浇到外包多腔钢板里面以后，它的收缩比混凝土外部要小得多，国际上已经有研究的资料报道，钢管里面的混凝土收缩比混凝土外部要小得多，这个就是内嵌钢板组合墙，我们试验的情况，我们三个试验总共做了一个月。应该来说这种剪力墙没有防火的问题，我们基于性能来防火，当然我们还有其他的办法。现在如果比例太小，做出来的东西可能尺寸效应很低，我们设计了一个2000吨，现在看来值得。这个是外包多腔钢板混凝土组合剪力墙的试验过程，这个和研究配套。这个是内嵌钢板，内嵌钢板各位专家和同行可以看得到，在荷载达到一定水平的时候开始出现裂缝，当然这个内嵌钢板墙还不是非常明显，因为它有边缘，如果我们完全是一个墙来对比的话还不一样。我们可以看得到，这个试件真正开裂还是在那边，这个是对比的情况。尤其是矮墙。这个是破坏形态，把钢板都拉断了，所以我想双钢板组合墙不用担心应用问题。这个就是内嵌钢板混凝土组合墙，混凝土开裂压碎了。我们看这个曲线，内嵌钢板组合剪力墙，这个墙两个边缘跟墙的比例很大，并且尤其这种高墙，以弯为主，所以它不是非常明显，这个是我们10几个墙的主要试验结果，它的延性非常好。比如说第一个事件，极限位移角、最大位移角，从延性来说没有太大区别。

结论，第一，外包多腔钢板混凝土组合剪力墙具有及高的轴向刚度和承载能力，在轴压作用下钢板与内嵌混凝土能够协同工作。第二，在水平往复加载试验中，加载初期，钢板与内填混凝土能够协同工作，表现出良好的承载能力和刚度。第三，在弹塑性受力阶段，外包多腔钢板混凝土组合剪力墙表现出良好的滞回性能、延性和耗能能力。我们这个试验的试件有限，等今后继续来完善。

建议，第一，外包多腔钢板混凝土组合剪力墙轴压比限值取0.5。第二，为抵抗混凝土收缩应力，可在墙体腔内按构造布置2排钢筋网。我们通过加工来满足规范要求，对于这个问题，虽然我们在其他方面也进行了一些研究，也取得了一些发展和改进。我们试验的结果表明外包多腔钢板混凝土组合剪力墙性能也不错，混凝土放到里面去以后，相当于一个外包多腔巨型钢板混凝土组合剪力墙，一个一个巨型钢管，抗压，把它约束住，尽管这个巨型钢管约束比较低，但是还是有很强的约束力。

工程应用，钢板剪力墙，这是我们06年开始和汪总他们合作研究的，我们是科研。这个工程应该来说还是比较成功的，基本上把原来美国的技术方案改良了。有一些重大的工程，国外一直在做，他们做的并不先进，我参与到这个科研过程，一定要讨论全过程，从施工的可行性、操作性，能够使我们得到一些结果，这个是非常重要的。广州东塔，首先由于技术原因目前还没有实行，但是这里面不错，不同的公司有不同的声音，还有其他原因。外包多腔钢板混凝土组合剪力墙从1.8米下降到1.5米，另外今天上午几位专家提到，1.8米下降到1.5米节约了很多资源，我们现在不能把我们子孙后代的资源都用完了。

我现在非组合结构不做，因为现在组合结构问题太多了。在80年代没有人做的时候我也在做，90年代看到曙光，没有想到现在组合结构发展那么好。那些节点大部分是我建议做的，还有现在从建筑到桥梁，可见大有发展空间。所以组合结构会成为重要的发展方式。在结束我的报告以前，我要对提供资助的相关企业、提供支持和帮助的同行以及我的团队表示感谢。

谢谢大家，如果大家有什么问题，我这里留有电话。谢谢大家。

任庆英：下一位报告人是天津大学陈志华教授，他报告的题目是“弦支结构体系研究进展”。

陈志华：首先感谢主办单位邀请我来做汇报。我汇报的内容是“弦支结构体系研究进展”。先汇报预应力钢结构，然后讨论一下弦支结构体系、平面弦支结构、平面组合的可分解型空间弦支结构、空间弦支结构、结论。

弦支结构体系，这个大家可以理解，从钢结构大的分类来讲，即我们今天会议主题，可以涉及到锅炉钢结构、桥梁钢结构、建筑钢结构、水工钢结构、机械钢结构等等。我们主要围绕建筑钢结构的跨度、高度。在大范围来讲，超大跨度、大跨度、中跨度、小跨度，这是课题组研究的重点。高度上是超高层、高层、中层、低层。

预应力钢结构是在设计、制造、安装、使用过程中用人为方法引入预应力以提高结构强度、刚度、稳定的钢结构。预应力原理的早期应用，我们打的雨伞，里面崩紧的地方就是预应力，类似于现代的预应力。真正的现代预应力的发展，如1958年布鲁塞尔世博会的苏联馆，到1972年德国慕尼黑奥运会体育场，并在1972年日本大阪世博会到达顶峰。80年代至今，预应力钢结构逐渐广泛应用于各个行业，出现了各种形式的预应力钢结构。我这里重点提一下，预应力钢结构的一个核心是拉索的线膨胀系数。我们发现了很大的问题，弦支结构里面发现，拉索的热膨胀性能跟普通钢材的完全不一样，我们研发了空气加热和水域加热两种方法，用理论分析和试验研究计算钢丝绳、钢丝束和钢绞线三类拉索的线膨胀系数。

在预应力结构体系分类里面，我们现在发现可以这么划分：刚性的预应力钢结构，刚柔混合预应力钢结构、柔性预应力钢结构。柔性的很简单，索网和索膜，这是典型的柔性的。刚性的用得不多，预应力平板网架结构、钢棒式吊挂结构、钢梁式预应力钢结构，都可以认为是刚性的。实际上工程应用最多的还是刚柔混合的，是其中最活跃的一种，弦支结构就是用得最广泛的。我们1998年开始做的时候，当时名称改成了弦支结构，核心意思是在一个传统结构里，用一个独立的支撑，这么一个弦支撑的体系。

从桁架开始，弦支混凝土结构在工程中得到应用，从平面来讲，弦支刚架有大量的工程应用，我们把一平方米的结构开发双向、多向或者辐射组织起来。这方面在理论分析上现在比较成熟。我们最近发现，在弦支结构及类似结构里面都有索连续滑动的特性，我们采用一个施工数值分析，这在国际上以前碰到类似的，它可以动。看平面结构，当然主要是弦支刚架，这个在国内的贡献是最大的。我们最早开始研究的时候，在日本当时的资料，做浦东机场设计的时候就用到这个结构体系了，当时我们资料里显示日本名字，当时刘老师说是张弦梁，于是张弦梁一叫就叫响了，他曾经认为这是他的发明，但是他说得不精确、不科学，以后就不这么说了，他承认这个东西不是他发明的。因为早期，比如说19世纪很早就已经有弦支的桥了，也有更早的，19世纪40年代之前德国就有了类似的，刘老师跟我讲，去很多国家看到了，大批的，他以后的文章不再强调了，特别是1851年伦敦的博览会，他是施工，把下面的拉索一张拉，解决排水的问题了，这是1851年，现存资料讲得非常清楚。我国50年代的时候，明确有过试验记载的，说日本比我国早一些，系统的研究比我国早一点。刘老师将其逐渐用到工程上进行一系列研究，无论是体育场里面还是什么，都在一定程度上推广了这个体系。因为我们开始研究的时候，是直接按照日语名字取的，现在我国研究的人比较多了，虽然日文里也有汉字，但是现在规程上两个名字共用了。上海浦东机场工程使我国一下子就超过日本了。这里面是其他一些工程，甚至比较小的工程。

我们在2009年用到了空间型弦支结构，它真正的市场是空间体系，但是它是用经验体系组合而成的，不管是双向、多向还是辐射。国内我们最早的应用可以说是从2005年开始的，2008年北京奥运会，我们做的也是双向的。空间弦支结构是我们的重点，无疑是最成功的一个。

90年代初期，日本的川口卫教授提出了弦支穹顶结构，其运用效力抵抗其他的系统，就像弦支框架一样非常合理的构造。这个研究领域，从国外到我们院和会议主办单位这几位老师，一直到清华大学，国内外一大批研究人员正在致力于这个事业。弦支可以分为肋环型等等几种形式。最早应用是单圈，并发展到多圈。跨度无疑是其进步最大的，从国外的50m发展到我们刚才提到的120m（这是日本做的）。这个节点到现在，我们还没有做到日本那么精细、两个点不冲突。这个我们搞了很长时间研究，发现这个非常合理，加工也很方便。2000年之前，我们在国内就开始了第一个研究，从这里开始，抛开国外单圈索，一直发展多圈索。做天津博物馆贵宾厅的时候，要提高安全性，在这个房子里面做了1：1试验。这是武汉市体育中心，跨度达到130m，支撑的双层的。这是常州体育馆的撑杆上节点、撑杆下节点。奥运会的羽毛球馆，跨度达到了93m。我记得当时我们几度被叫到施工现场研讨利用率减低的问题，这么大的损失让它两个拉杆的时候出现，一方面出现零或者负的，意味着基本上不能允许这种态势。接下来常州体育馆，不管是设置玻璃纤维布，索外面有套，本身钢索和PE套至今还有摩擦，如果再用别的都会造成很大的损失。这个在济南奥体中心的体育馆里面，122m设计的三圈改成了张拉机具，加入健康监测以后可知对结构体系没有影响，我听到第三次还没有问题，也说明这个结构安全性相当高。安徽大学体育馆，我们于总和我们沟通设计跨度，通过7圈宽索支撑的。到底能不能共同工作？难度在哪里？从这里开始我们发现温度作用非常重要，这是我们的体会。同时我们也吸取了奥运会这个工程的问题，我们把下节点改成了滚动式摩擦，现在这个情况效果还是很好的。直接撑杆，连云港做得相对要复杂一点。深圳的坪山体育馆。大连市体育馆，应该到146m级别的了，但是应该注意的是因为在椭圆的平面里面，大圆和小圆的过渡怎么处理？我们经历了一个结构设计的历练，现在审查刚刚过了。我们刚刚设计完成的天津自行车馆，天津开东亚运动会还有2012年要开大型运动会使用的。此外还有山西完成不久的陕西煤炭交易中心。值得注意的是日本早就涉及过这样的体育馆，但是因为经济的问题，一直没有建成，我们怎么样才能超越他们？弦支混凝土里面，弦支网架结构是最简单的。

结论。弦支结构体系越来越丰富，我们的理论基础，我们写出来专门的著作，总结了以往的工程理论和经验。其次，继单向和多向弦支梁（桁架）、弦支穹顶结构后，出现了弦支筒壳、弦支混凝土楼板、弦支网架、弦支拱壳等新型弦支结构形式。第三，目前国家规范行业标准地方标准等等的规定。

任庆英：下一位发言人是中国建筑设计研究院副总工程师范重，他的发言题目是“开合屋盖结构设计荷载取值研究”。

范重：各位专家各位同行大家下午好，我汇报的内容是开合屋盖。汇报分特点、基本形式、国内外工程、基本状态，还有取值、结构体系、我们自己的工程应用实践几个方面。

开合屋盖的特点。它是一种比较新颖的结构形式，随着近年来的发展，从上个世纪80年代末开始，大型的开合屋盖在发达国家得到比较快的发展，它可以根据天气情况转换用途，既可以享受阳光又可以避免恶劣天气的影响，有效地提高了展馆的利用率，避免了天气对大型赛事活动的影响。但是开合屋盖的形式多种多样，其和建筑方案的接合是相当紧密，形式也是不断多元化的。它最突出的从结构意义上的特点是突破了传统结构的基本理念，这是一个最根本的不同。另外，它涉及到全开、半开、关闭三种状态。跟传统的屋盖结构相比，安装施工的要求更高，才能保证屋盖的顺畅运行。它是一个多学科的，建筑结构、机械、自动控制交叉的这么一个东西，是比较现代的技术的结合。存在的主要问题是，对于开合屋盖国内外目前还缺乏系统的研究。特别是开合屋盖驱动装置和建筑设计怎么去结合，怎么去很好地协调。目前在国内外还没有相关的设计规范，应该说这是我们结构设计最困惑的一件事，怎么去确立，按什么状态去设立，这是我们急需解决和面对的问题。

开合屋盖的基本形式。开合屋盖经过二三十年的发展，已经存在5种形式：有平行移动、绕竖向枢轴转动、水平轴转动、折叠移动、可展结构移动。这是一个比较典型的平行移动的方式，通过向两层平移形成局部的开启。如果这个平移的轨道不是平面，中间比较高的话，这是绕竖向的运动，这是绕水平轴的运动。水平折叠，这个应该是通过结构的推拉，一般情况下利用膜结构，把可以折叠的柔性的膜实现，如果可以轨道、可以空间的，这变成空间的，这个是比较常见的形式。国内外上述的基本形式都有应用，应该说平行移动是一种运用最多的形式，像比较大型的，美国用的很多的都是水平的。这是空间移动的，美国菲尼克斯体育场，这种形式在棒球场中用得最多，可以避免对赛事的影响，这种方式在大的体育场里面用的是最多的。这是翻盖，绕水平轴，驱动系统都是液压式的。这个是折叠式的，除了刚才说的空间折叠，还有一种是膜结构收纳在体育场中间的，这也是一种形式，这种形式在台风的时候容易出事故，膜结构所具有的缺点。把这些结构运用一个方式组合起来，就是一种组合运动。我们所谓组合是不同的开合屋盖配不同的轨迹。

国内的发展，2000年以后有些大型的开合屋盖已经使用了。比如著名的南通会展服务中心，可容纳3万人。上海旗忠森林体育城网球中心，这个是浙大设计院完成的体育场。开合屋盖基本状态的研究分这么几部分：一个是开合屋盖的最佳面积有一个研究，对于开合屋盖的开启可以分为整体开启、局部开启、闭合。整体开启像一个大盖子一样，比如说多伦多的、日本的安然体育场。现在应该说局部开启是一个比较好的方向。对于体育建筑来讲，一般都是有固定的罩篷。我们和西方不一样，西方很多宗教的场馆，他们没有顶。而我们国家只要是体育场都要设置罩篷，便宜贵的都可以用，另外盖上一部分体育场的罩篷，这个是室外场地。如果只是局部开合，可以有效减小驱动装置的建造难度和成本，可以节约造价，缩短工期。开合屋盖有三种状态，全开、全闭、半开。这个时候什么是基本状态就非常重要，我们在设计的时候，我们一定要明确这个问题，什么是开合屋盖的基本状态，要有一个定义，根据建筑的使用条件，明确规定屋盖大多数情况下的状态：就是使用、非使用和夜间无人值守的状态；长闭状态和长开状态；游泳馆、健身中心等等。一般情况下，冬季气侯的时候是关闭的。田径运动一般是有天篷的。整个计算分析和将来使用上的关系都是相关的。应该说开合屋盖这种结构和一般的传统的结构有很多类似的地方，也有不少不一样的地方。我们一样的地方不说了，不同的地方，固定屋盖，不动的地方，这个时候我们还需要考虑相应的驱动的轨道，涡轮，驱动性很重要，这个表达很重要。活动屋盖都要采用一些新型的屋面材料。应该说除了我们一般的使用以外，还需要考虑在运行的时候的一些重点，这个和普通的不一样。在进行开合屋盖结构设计时，除应对全开与全闭状态进行全面的计算分析外，还应对活动屋盖半开状态进行计算，当可能时，补充活动屋盖的四分之一、四分之三开启率或更为详细的开合过程分析。无论我们固定屋盖做得刚度多大，毕竟和一般铁路的轨道不一样。雪荷载，我们北方地区都是多雪的地区，一般情况下我们希望下雪的时候应该关闭或者打开，但是天气预报不是那么准，所以我们需要考虑在不是基本情况下，在一定雪荷载条件下运行。北方地区有可能是一个长闭状态，但是下雪的时候要打开。我们在很多结构设计的时候都考虑充分的雪荷载，重要的都希望在50年以上甚至100年以上。但是实际上在更多雪荷载地区，像在日本沿海，降水量非常大，通常在我们开合屋盖设计的时候，是通过除雪措施来解决它的承载能力的。仙台这个地方雪压很高，但是它的坡度做得很大，雪可以自然滑落；像融雪装置等，这些很多是值得我们借鉴的，而不是硬套。风压荷载也是很重要的，除了我们做常规的风洞试验以外，还要做开合管理，风速需要考虑不同的状态。

这是我们自己做的几个工程，国家体育场原方案、鄂尔多斯体育场、国家网球场，它们的风的特性有明显地不同。第一，风压分布与开合状态的关系；第二，开合屋盖脉动风压的特点：两层屋盖重叠起来的，所以这个时候脉动的风量是非常大的，脉动效果非常明显，这个结果应该说对维护结构来说应该比较大。而且我们也建议峰值系数研究的过程当中，同时要考虑上吸位移风和下压位移风的系数。这是我们做的一些风震的设计。应该考虑不同的风速与活动屋盖运行控制条件。6级风以下才能运行，超过6极风不能运行，为了保证控制，需要在屋盖上设置风速的控制力。温度有很大的影响，温度还对机械设备和电器元件有比较大的影响，还有太阳辐射升温的影响。

抗震的分析是很关键的，三个状态中，开合状态对地震响应有比较大的影响，在全闭的状态下，它的活动盖比较高，开启以后重心就降低了，不同的状态做不同分析。这三种状态怎么去取他们的参数？这个比较关键。我们做了一个分析，屋盖在不同状态下，它实际的年限是有所差别的，基本状态是场地状态，开的时间短，估计不同预期的算法，可以看这个表。根据我们国家抗震专家提出来的，地震烈度和地面加速的关系，就可以得出相应地震烈度的加速，这是一些关系。

简单地说，我们假定开合屋盖使用年限50年，开合每年是60次，每次半天的话，基本状态占极大部分。针对这个推算，我们认为这个基本状态，它的使用年限可以降低50%左右。它的依据就是我们提出的等效使用年限的概念。行走的时候的水平力，不但是向下的重力，还是水平推力，我们可以参照吊车相关的规范。惯性力，启动过程中是一个很大的力量，一旦开车运动以后就产生一个很大的惯性。特别是空间移动式，刚才说的断了或者失控了。这个方面有很多的计算方法。

简单地介绍一下我们采用的机器，活动盖一般情况下我们也做成一个整体，因为有一个很大的荷载，这个时候我们提出两种方式。超长混凝土结构，这里面我们请了很多专家帮我们论证。这是一些分析，屋盖简单地说就是要求准、刚度好，有一个330m跨度的，一共23种索吊。这个是固定屋盖的形式。我们也是尽量去增加固定屋盖的刚度，这个是3层，我们采用3层网架结构，在运行的范围内3层肯定比较好，活动盖其实有的时候并不好看，这样才能挡一下，这个网还是下了很多功夫的。活动盖越柔越好，但是又不能太柔。有一种方式是把活动盖分成小块，分成5个板块，每个像车厢一样。特别是边桁架一定要做得很柔很柔，大家都可以均匀地分布荷载。怎么分析轨道的变形，刚才那个体育场跟地面有一个夹角，这是一个建筑效果非常关键的地方。但是也造成了轨道的不对称，所以也增加了很多难度。

简单地介绍一下我们现场的照片。这是驱动控制系统的图片，这个是开合屋盖最初的过程。我们布置网络结构的逻辑性很强。这是室内的情况，还有一个是国家网球场——钻石球场，这是整个开启，从关闭到开启的过程，这个也是世界上最先进、水平最高的一个网球场。

谢谢大家。

任庆英：下一位是长江精工钢结构股份有限公司副总裁、总工程师陈国栋先生。他演讲的主题是“沙特某机场钢结构的优化设计和施工技术”。

陈国栋：大家好，随着建筑体系的多样化、复杂化，结构形式新颖以及复杂程度越来越高，施工的进度和结构设计越来越密不可分。就像我今天题目所表述的一样，“沙特某机场钢机构的优化设计和施工技术”。该工程位于沙特阿拉伯红海边的城市中，这是一个新的机场，我们现在承接这个机场项目。因为在沙特这边的建筑方式，施工总承包具有比较大的自主权力，这个权力在中标、设计、承包以后有比较大的权力进行设计的更改，只要达到原来设计的意图即可。我们精工钢构作为分包单位，协助总承包完成产品的制造、现场的安装，同时做施工方案的研究。这个工作从两个角度来做：一个是设计的角度，一个是施工的角度。我们在接到这个项目的时候，进行了大量的研究工作，发现原来的施工招标图有比较大的问题，这个表现在一个是经过负荷计算以后发现荷载取值、结构的安全度存在问题，有比较大的富余度，需要做一些优化设计；另外一个，我们承接这个项目以后，研究发现整个设计不利于现场的施工。所以不仅从结构体系设计的角度出发，也要从加工制造难度这一角度出发来考虑，以及因为构件要飘洋过海，运输海域需要考虑的是集装箱运输还是散货运输，以及现场的这块要考虑到需要把中国劳工送到当地去进行安装，几百号人如果在当地进行施工的问题。所以我们从连接的方式和构造方式做了大量的优化。我今天讲的重点还是在优化设计这一块，虽然在座各位都是设计方面的行家，但是我们从施工的角度来谈谈优化设计。

这个机场由三部分组成，国内厅、中央检票厅、还有国际厅。南北方向有1.35km，中西方向900km，沿着周边走下来一共将近4km，我们要在这4km的范围里做这个项目。这个项目主要参数是建筑面积，不包含地下室，地面以下50万m2，用钢量有3万多t。现在我们经过优化以后到了21000t，好象觉得数量少了很多，但是实际上钢材用到了该用的地方，把该节省的升本节省下来，基本实现了利益共享。

简单介绍一下第一方面的问题，第一方面的优化。这个是中央处理大厅这块，前后由幕墙的支撑柱连系起来的，这个跨度达到100多m，整个结构纵向非常强。通过分析来看整个结构扭转效应很大，而且结构本身构成比较复杂，我们把这6块小结构经过分析以后变成3块结构，这样在每一块中间就有两个成像的视差度。从扭转的振型转为移动的振型，这是一个方面的优化。第二个方面，原结构是一个非常复杂的结构，这个节点非常复杂，我们算了一下有十几个头进行连接，哪怕再强的施工制造技术，肯定也有大量焊接，不可避免要发生变形，因此很难保证所有的都可以装得上，一旦在海外出现问题可能面临巨大的风险。因此我们把整个结构体系从桁架结构改成网架结构。还有一个就是从前面结构体系可以看得出来，这个视差和屋盖结构中间的角度，从正面来看是一个45度，其实另外一个方向还有一个夹角，在30多度左右，因此这个支撑结构对屋盖这块产生的推力和压力都很大，加上水平的推力，在纵向跟横向之间的结构体系的构件不太匹配。我们也参考了在深圳湾体育中心在这方面的工作，我们加了横向的拉索，这样就可以把斜柱产生的水平面弄掉，结构本身的构件更加均匀了。另外柱底，这个柱底总体上是一个铰接点，因为这里的弯矩非常大，为了这块巨大的弯矩，后来经过协商改成了铰接点。整个计算验算等等是采用国际建筑规范，美国土木工程师规范，以及美国材料试验标准等等这些，我们套上去，进行相关的分析。采用美国统一的建筑标准进行地震的取值，这个跟我们国内的取值有所不同，体现在结构的类型和地震之间的关系，这个和国内不一样。这个刚才介绍是在中央检票大厅。这个是原设计的标准的单元，从这里来看，从主要的支撑结构来看也比较合理。我们把纵向的，达到了36m的，做了一个简化工作，这个点到这个点之间的距离是18m，这两个之间的距离是9m。我们做了一个虚假的屋盖结构，发现这实际上只是一些建筑上的需求，用以吊挂，各种各样的屋顶；我们把横向的一部分非主要设计结构简化，这两个的距离有6m，因此纵向和横向都进行了一些简化。这样对横向、纵向之间原设计模型有一些地方是做不出来的有了改进，这样对加工制造也非常方便。最重要我们设计优化的要求，原来我们这个柱底是3根钢管分开独立，因为钢管间距比较大，所以所占用的空间也大，所以改为三管相贯重合，因此就采用铸钢件的结构。这个是实际的高度，这里是达到了3m，有的地方3m多，整个铸钢件单价比较高，而且顾问单位提出要用S射线进行检测。第一批是必需检测的，后面每一批抽一两个，我们在一些细节的地方也要进行加工的。在国内做这种工程要经过S射线检测的机会是很少的。我们从德国进口，直接从德国运到这里。

国际厅这块结构形式看起来很简单，实际上由两个组成的，因为很长，原来是没有任何的处理，全连在一起，所以我们在边界的地方加了伸缩的节点。另外原设计看起来很简单的结构设置，在这里算起来大的是非常不合理，在模型里面做不出来的。我们原理提出一个方案，最后考虑了现场安装的需要，其他的构件变成小型的。中间的这个眼睛原设计是非常复杂的中心节点，就在这个地方，经过分析这里的直径是120m，这里桁架没有多少空间，基本上就是一个桁架。整个设计来说这个的高度是比较高的，达到了5m多甚至6m，不管是集装箱还是散货都没有办法运输，所以我们被迫把它改成桁架结构。看起来改变很多，但是感觉非常小，所以量大，运输量反而降得比较多。从集中的变成了分散的。

还有一个变化，实际上我们非常认同原来的设计，但是这个设计只是建筑造形的需要，反而会在结构不需要的地方做到最大，我们沿着它中心轴线一个一个剖面，整个扭转。对于加工制作，切割成镜面的剖口。另外一个原因是因为安装的需要，这个是因为整个国际厅的中间部分，吊顶都进不去，沙特的设备资源是非常少的，因此结合当地的资源做了个更改。我们在出场之前做的模型，实际说是1：1的，这个节点是原来做的，要求非常严格，外观打磨基本上看不出，它这个在美国叫AESS。

我们的主要结论，一个是重量做了比较大的改变，另外伸缩节点在10月降低了温度应力。另外节点构造相对比较简单、制造方便、精度易控，我们收取了1000多万美金的设计费。这个项目因为上线非常长，有4个多km，走一圈一天只能走2遍就差不多了。主要还是根据当地的，因为在沙特这边，一个是可调集的资源的确很少，但是它多了一个安全设施的自由，在当地采用固定的脚手架，搭设完再拆。建筑政策引导它是不同的，我们到那个地方也要入乡随俗。我们方案选取方面，在设备选取方面有自己的特点。这个是非常严格的，比如说两台小车，到楼面上面去，计算要算厚厚的一本报告。可能中国企业刚刚去不适应，但是这是一个非常符合标准的做法。我们有一个习惯，什么事情都事先做好。对于其他的安装，这个有点像修路的车，达到40多m。

另外还是说到安全方案，我们希望把我们的安装技术和安全方案结合起来。这是我们在这个项目当中所做的工作。主要的结论，刚才在表述过程当中向各位做了介绍，各位最不适应的是文化，吃的东西不一样，娱乐的也不一样，不允许有任何娱乐，看电影没有，唱歌不行，对我们来说可以，但是对我们的工人来说就有点问题。而且中东现在高温，晚上25度，白天35度，他们冬天比我们夏天还热，中午有一段时间不能工作，所以我们现在都变夜猫子，熟悉晚上工作。还有一个是祷告，我们因为会请当地巴基斯坦的工人工作，他们都是穆斯林人，每天5次祷告，一次半个小时。沙特是一个政教国家，它是没有法律的国家，我们在签订合同的时候在这块上很注意，一旦打起官司必输无疑。现在来看还算正常。到了一个地方要熟悉一个地方的文化，这个是我们碰到的最大的问题。

我介绍就到这里，谢谢。

任庆英：陈先生的报告很好，作为一个施工方，他们对设计进行了优化，这些优化非常有道理，而且我们这些专业设计的人员在设计过程当中确实是对施工不是那么了解。再次感谢各位专家的报告，也感谢各位参会代表，今天的会议到此结束，谢谢大家。